## CAL8000 温度控制器

所属分类：温度控制器 | 所属品牌：CAL

1/16th DIN温度控制器CAL8000

8000主要特点如下

简单的安装和使用

1/16th DIN(48mmx 48mm)

SSR驱动器或 5A继电器输出

2种给定值选择报警

高清晰度规模不等-100至1600 ℃或°F

刻度锁在前后铰链门

时间比例或开-关控制