SHB-IV双A型双面循环水式多用真空泵

用途特点：

● 双面相同的多用真空泵。

● 属SHB-Ⅲ型的扩展，特点、材质与SHB-Ⅲ型相同。

● 四抽头同时抽真空、四表显示，互不影响，可同时有四名操作者同时实

验，降低实验室成本。

● 便于教学时的讲解、演示。

技术参数：

| 型号 | SHB-IV双A |
| --- | --- |
| 功率（W） | 250 |
| 电源（V/Hz） | 1～,110V,60Hz或220V,50Hz或220V,60Hz |
| 流量（L/min） | 80 |
| 扬程（m） | 10 |
| 最大真空度（MPa） | 0.098(20mbar) |
| 单头抽气量（L/min） | 10 |
| 抽气头数（个） | 4 |
| 安全功能 | 逆流防止阀 |
| 水箱容积（L） | 18 |
| 水箱材质 | PP |
| 外形尺寸（mm） | 470L*260W*516H |
| 重量（kg） | 17 |